## 【別紙２】 データセンター要求仕様書
【別紙２】 データセンター要求仕様書
業務 | 機能 | 項 番 | 説明
セキュリティ | データセンター全般 | 1 | ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１認証を取得していること。
|  | 2 | プライパシーマーク認証を取得していること。
|  | 3 | 従業員に対するセキュリティ教育・研修を実施していること。
|  | 4 | セキュリティ監査を実施していること。
|  | 5 | JDCC（Japan Data Center Council:日本データセンター協会）が定めたデータセンターファシリティスタンダードに基づく「ティア3」相当以上のデータセンターであること。
| 警備員の配置 | 6 | 警備員が常時（365日、24時間）配置されていること。
| 入退出管理 | 7 | IDカード認証と生体認証等の二要素以上により、入退出管理が行われていること。
|  | 8 | 入退出マニュアルが明示されていること。
|  | 9 | 入退出管理記録データについては、提出が可能なこと。
|  | 10 | 非常時の物理的な鍵の管理が十分になされていること。
|  | 11 | 不法侵入者を感知した場合、警備会社等に通報されること。
|  | 12 | 監視カメラ等により24時間監視を行うこと。
|  | 13 | 監視カメラによる監視範囲（サーバ室及び入退室経路）のカバーは100％であること。
|  | 14 | 機器持出し防止等の対策が講じられていること。
施設運用 | 運営者 | 15 | データセンターは、図書館情報システムメーカー（もしくは100%資本の関係会社）自身が運営していること。
| 総合監視 | 16 | 施設の電源、設備、機器全体の動作状況が常時監視可能な設備を有していること。
| 設備点検 | 17 | 施設点検時に無停電での実施ができること。
|  | 18 | 自治体の洪水ハザードマップで浸水地域に該当しない場所にあること。
|  | 19 | 津波被害の影響を受けない立地であること。また、海岸線からの距離や国、自治体の津波被害想定のリスク上、安全な場所であること。
| 耐震基準 | 20 | 支持基盤は積層砂礫質土層の強固な地層であること
| 水害対策 | 21 | サーバ室及び回線機器等のスペースについては、水害対策を講じていること。
設備 | サーバ室内ラック | 22 | 機器及びラック等を設置した上で、空調効率を保持できる室内高を確保していること。
|  | 23 | ラック自体に免震装置等の対策があること。
|  | 24 | ラックについては、施錠でき、許可されたもの以外は開閉できない仕組みを講じること。
|  | 25 | 作業に必要な照明及び非常灯を有すること。
|  | 26 | 構内経路は事故や災害を考慮し、十分なスペースが確保されていること。
| 電源設備 | 27 | 商用及び自家発電の最低2系統の電源を有していること。
|  | 28 | 停電時には自動的に自家発電へと切替わることで無停止のまま運用継続できること。
| 空調設備 | 29 | サーバ運用に適した空調設備を有すること。
| 防火・防水設備 | 30 | 火災感知設備を有すること。
|  | 31 | 窒素ガス消火設備を有すること。
| 避雷設備 | 32 | 避雷設備を有すること。
| 静電気対策 | 33 | 静電気対策が講じられていること。